| - ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН - МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.02.2024 |  | № 12 |  |
| с. Сосновка |  |  |  |

Об утверждении программы организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения

на территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Сосновское  сельское поселение.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения                                                                  А.М.Деев

- Утверждена

- постановлением администрации

- Сосновского сельского поселения

- от 28.02.2024 № 12

- Приложение

Программа

организации и проведения противоаварийной тренировки на

объектах теплоснабжения на территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение

- Тема тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК  по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод  тепловой сети  от котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК  по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м.

Дата, время и место проведения:

29 Февраля 2024 года, 11-23, участок тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК  по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м.

Условное время возникновения аварии: 11-23ч.

- Условное время для ликвидации аварии 2 часа.

- Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  А.М. Деев, глава Сосновского сельского поселения,  при участии Н.В. Зяблицева  - директор МУП «ЖКХ Сосновское».

- Участники тренировки и посредники.

| Рабочее место | ФИО участника | ФИО посредника |
| --- | --- | --- |
| Энергетик МУП «ЖКХ Сосновское» | А.А. Беляков | С.Н. Трей |
| Слесарь котельной «Центральная» | И.П. Дивин |  |
| Старший машинист котельной | И.В. Комаров | С.В. Плюснин |
| Машинист котельной | С.А. Стародубцев |  |

- Порядок пользования связью:

- Устно, по каналам внутрипоселковой телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».

- Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.

- Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК  по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м

- Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному мастером.

- Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 11 ч. 02 мин. на участке в котельной по ул. Школьная, 16  зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Машинист котельных установок сообщает об этом Старшему машинисту котельной «Центральная»  и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с энергетиком МУП «ЖКХ Сосновское»).Старший машинист  котельной  ставит в известность об этом директора МУП «ЖКХ Сосновское».

Слесарь котельной обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует осмотр  тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка. При обнаружении прорыва на участке  тепловой сети от котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м. локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры. Сообщает об отключении Старшему машинисту  котельной.     Старший машинист  котельной  передает телефонограмму директору МУП «ЖКХ Сосновское»  и потребителям тепловой энергии об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления. Старший машинист котельной организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормативного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом машиниста котельной.

После заполнения отключенного участка тепловой сети, директор МУП «ЖКХ Сосновское»  дает указание старшему машинисту котельной телефонограммой оповестить потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Машинист котельной по указанию Старшего машиниста принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии старший машинист  постоянно докладывает обстановку директору и энергетику МУП «ЖКХ Сосновское».

- Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

Оценка действий  старшего машиниста котельной, машиниста котельных установок,  слесаря котельной  выполняется в соответствии с протоколом.

- По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки (приложение №1 к программе).

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Администрация Сосновского                                                     директор МУП «ЖКХ Сосновское»

сельского поселения

_____________                                                                                        _______________

«_____»______________2024 г.                                                          «______»______________2024 г.

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

- Тема противоаварийной тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК  по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 300 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод  тепловой сети  от котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК по ул. Школьная, с.Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 7 п.м.

Дата проведения противоаварийной тренировки:

29 февраля 2024 года.

- Место проведения противоаварийной тренировки:

участок тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания Сосновского ЦК по ул. Школьная, с. Сосновка, Каргасокского района, Томской области протяженностью 7 п.м.

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  А.М. Деев, глава Сосновского  сельского поселения,  при участии  Н.В. Зяблицева  - директор МУП «ЖКХ Сосновское».

- Участники противоаварийной тренировки:

| Энергетик МУП «ЖКХ Сосновское» | А.А. Беляков |
| --- | --- |
| Слесарь котельной «Центральная» | И.П. Дивин |
| Старший машинист котельной | И.В. Комаров |
| Машинист котельный | С.А. Стародубцев |

- Посредники:

| Старший машинист ДВС | С.Н. Трей |
| --- | --- |
| машинист ДВС | С.В. Плюснин |

- Контролирующие лица:

И.Б Русанова, ведущий специалист  Администрации  Сосновского  сельского поселения

Н.П. Трей, режиссер Сосновского ЦК.

- Оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно

- Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

- Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации  Сосновского  сельского поселения

__________________________  А.М. Деев

Директор МУП «ЖКХ Сосновское» ________________ Н.В Зяблицев

Участники противоаварийной тренировки:

Энергетик МУП «ЖКХ Сосновское»_______________________ А.А.Беляков

Слесарь котельной «Центральная»___________________________ И.П. Дивин

Старший  машинист  котельной____________________________ И.В.Комаров

Контролирующие лица:

Ведущий специалист

Администрации  Сосновского  сельского поселения _____________И.Б. Русанова

режиссер Сосновского ЦК_________________________  Н.П. Трей